|  |  |
| --- | --- |
| LOGO GPK BOJSZOWY | **GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O. O. 43-220 BOJSZOWY, UL. ŚWIĘTEGO JANA 52**  **TEL. DZIAŁ UZGODNIEŃ: (032) 21-89-436**  **E\_MAIL: UZGODNIENIA@GPK.NET.PL**  **KONTO BANKOWE: BS TYCHY NR 63 8435 0004 0000 0000 0749 0001**  **NIP 646-24-45-538, REGON P- 276711342,**  **SĄD REJONOWY W KATOWICACH KRS 0000131507**  **KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 7 532 000 PLN** |

**PROCEDURA PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ LUB W ZARZĄDZIE**

**GMINNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.**

1. **WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ:**
2. W celu uzyskania warunków technicznych przyłączenia należy wystąpić z wnioskiem *(wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej* [*www.gpkbojszowy.pl*](http://www.gpkbojszowy.pl)*, w zakładce „pliki do pobrania” lub   
   w siedzibie przedsiębiorstwa)* o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Do wniosku należy załączyć:

* mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 z projektowaną lub istniejącą lokalizacją obiektu,
* kopię pełnomocnictwa – jeśli wniosek podpisuje pełnomocnik właściciela nieruchomości,

1. Wniosek o wydanie warunków technicznych należy złożyć w siedzibie GPK Sp. z o.o. przy ul. Św. Jana 52, 43-220 Bojszowy.
2. Termin rozpatrzenia wniosku/wydania warunków przyłączenia do sieci, po złożeniu kompletu aktualnych dokumentów, wynosi:

* 21 dni – w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się   
  w zabudowie zagrodowej,
* 45 dni – w pozostałych przypadkach.

1. GPK Sp. z o.o. potwierdzi pisemnie złożenie przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, określając w szczególności datę jego złożenia
2. W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci Przedsiębiorstwo w terminach odpowiednio – 21 lub 45 dni od daty otrzymania wniosku, informuje o tym osobę ubiegająca się   
   o przyłączenie nieruchomości do sieci, wskazując powody, które uniemożliwiają jej przyłączenie.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może przedłużyć terminy określone   
   w punkcie 3 i 5 odpowiednio, o kolejne 21 lub 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci, z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.
4. Warunki techniczne można odebrać osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa lub zostaną przesłane pocztą.
5. Warunki przyłączenia do sieci wydane GPK Sp. z o.o. SA ważne przez okres 2 lat od dnia ich wydania.
6. **DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZYŁĄCZA DO SIECI KANALIZACYJNEJ:**
7. Na podstawie otrzymanych warunków technicznych oraz warunków określonych w „Instrukcji projektowania i budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej będącej własnością lub w zarządzie GPK Sp. z o.o.” właściciel nieruchomości (inwestor) zleca jednostkom projektowym opracowanie dokumentacji projektowej. Opracowanie dokumentacji projektowej można również zlecić GPK Sp. z o.o. *(wzór zlecenia dostępny na stronie internetowej www.gpkbojszowy.pl w zakładce „pliki do pobrania” lub w siedzibie przedsiębiorstwa).*
8. Projekt budowlano-wykonawczy projektowanych przyłączy kanalizacyjnych należy uzgodnić GPK Sp. z o.o.
9. W celu uzgodnienia projektu należy wystąpić z wnioskiem *(wzór dostępny na stronie internetowej www.gpkbojszowy.pl w zakładce „pliki do pobrania” lub w siedzibie przedsiębiorstwa)*. Do wniosku należy załączyć dokumentacją projektową w minimum dwóch egzemplarzach (jeden egz. projektu pozostaje w GPK Sp. z o.o.).
10. Termin załatwienia sprawy po otrzymaniu kompletnej dokumentacji: do 21 dni.
11. Uzgodnienie dokumentacji można odebrać osobiście w siedzibie GPK Sp. z o.o.
12. W oparciu o dokumentację techniczną uzgodnioną w Spółce inwestor winien załatwić wszelkie formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci (przyłączy) kanalizacyjnych zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
13. *Koszt opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z cennikiem GPK Sp. z o.o.*
14. **WYKONANIE PRZYŁĄCZA I ODBIÓR TECHNICZNY:**
15. Na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji projektowej przyłącza oraz stosując się do „*Instrukcji projektowania i budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej będącej własnością lub   
    w zarządzie GPK Sp. z o.o.”* należy wykonać prace budowlano-montażowe.
16. Wykonanie robót związanych z przyłączeniem do sieci można zlecić do GPK Sp. z o.o*. (koszt na podstawie wyceny indywidualnej)* lub wykonać w własnym zakresie.
17. W celu załatwienia spraw związanych z odbiorem wykonanego przyłącza do sieci kanalizacyjnej Spółki należy wykonać następujące działania:

* *Złożyć wniosek o zawarcie umowy na odprowadzanie ścieków.*
* Przed zamierzonym rozpoczęciem robót (najpóźniej 7 dni przed ich rozpoczęciem) inwestor bądź wykonawca występuje ze zgłoszeniem o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych w celu uzgodnienia terminu odbioru przyłącza *(wzór dostępny na stronie internetowej www.gpkbojszowy.pl w zakładce „pliki do pobrania” lub w siedzibie przedsiębiorstwa).* Telefon kontaktowy: 322189174 lub 322189436.
* Wykonane przyłącze, które nie zostało zgłoszone do odbioru technicznego na etapie, kiedy możliwa jest weryfikacja zgodności jego wykonania z wydanymi warunkami technicznymi, nie może zostać odebrane do czasu udostępnienia przez inwestora przyłącza w taki sposób, aby możliwy był odbiór techniczny przyłącza i ustalenie czy przyłącze zostało wykonane zgodnie   
  z warunkami technicznymi.

**W przypadku braku możliwości dokonania odbioru technicznego przyłącza**, zgodnie z § 9 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Bojszowy oraz art. 8 ustawy *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu* ścieków, **Przedsiębiorstwo nie wyda protokołu odbioru przyłącza i wszczęta zostanie procedura zamknięcia przyłącza**.

* Po dokonaniu odbioru prawidłowo wykonanego przyłącza sporządzany jest protokół, który jest warunkiem zawarcia umowy na odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

1. Do odbioru końcowego przyłącza należy przedłożyć mapę inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z wniesieniem do zasobów.
2. **ZAWARCIE UMOWY NA ODBIÓR, ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW**

W terminie do 7 dni po dokonaniu odbioru końcowego należy zgłosić się do GPK Sp. z o.o. w celu zawarcia umowy na odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

W przypadku, kiedy osoba przyłączona do sieci nie zgłosi się w celu zawarcia umowy o odbiór ścieków we wskazanym terminie, Przedsiębiorstwo zgodnie z art. 8 ww. ustawy może wszcząć procedurę zamknięcia przyłącza z powodu bezumownego odprowadzania ścieków oraz na podstawie art. 28 ww. ustawy rozpocząć procedurę karną, zgodnie z którą za przestępstwo wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy o której mowa w art. 6 ust 1 ustawy   
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, podlega się karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł. Jednocześnie w razie skazania za ww. przestępstwo sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodnokanalizacyjnego, w wysokości 1.000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.